Про передачу з балансу Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради комунального майна та закріплення його на праві оперативного управління

На підставі рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р. за № \_\_\_\_\_ «Про прийняття до комунальної власності об’єкта будівництва», відповідного до законів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, планування територій, будівництва, архітектури, енергозбереження та транспорту, керуючись ст. 32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 137 Господарського Кодексу України, Авангардівська селищна рада **вирішила:**

# Передати з балансу Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ – 23211248) на баланс КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради (код за ЄДРПОУ - 39067895) нерухоме майно та основні засоби Авангардівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул Фруктова, 9-а, смт Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, за переліком згідно Додатку 1, Додатку 2

# Передати з балансу Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ – 23211248) на баланс КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради (код за ЄДРПОУ - 39067895) обєкт будівництва – зовнішні мережі зовнішнього електропостачання 0,4 кВтпотужністю 50 кВт Авангардівської амбулаторії загальної практики – сімейноїмедицини за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с-ще., Авангард, вул. Фруктова,9А, згідно Додатку 1.

1. Створити спільну комісію з передачі нерухомого майна та основних засобів згідно з Додатком 2 до рішення.

**№\_\_\_\_\_ - VIІІ**

**від 21.08.2025**

1. Спільній комісії здійснити передачу та скласти відповідний Акт приймання-передачі майна.
2. Закріпити право оперативного управління за КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради об’єктом комунальної власності (майна).
3. Керівнику КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради забезпечити заходи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно за КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства, згідно Додатку до рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, планування територій, будівництва, архітектури, енергозбереження та транспорту.

**Селищний голова Сергій ХРУСТОВСЬКИЙ**

**№\_\_\_\_\_ - VIІІ**

**від 21.08.2025**

Додаток № 1 до рішення

Авангардівської селищної ради

№ \_\_\_\_\_- VIІІ від 21.08.2025 р.

Майно, що передається з балансу Авангардівської селищної радиОдеського району Одеської області (код ЄДРПОУ – 23211248) на баланс КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради (код за ЄДРПОУ - 39067895)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування** | **Од-ця**  **виміру** | **Кіль-**  **кість** |
| 1 | Будівля АЗПСМ, смт Авангард, вул. Фруктова, 9-а | шт. | 1 |
| 2 | Проектна документація "Будівництво АЗПСМ", вул. Фруктова, 9а | шт. | 1 |
| 3 | Зовнішні мережі зовнішнього електропостачання 0,4 кВтпотужністю 50 кВт Авангардівської амбулаторії загальної практики – сімейноїмедицини за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с-ще., Авангард, вул. Фруктова,9А | м. | 150 |

**Секретар ради Валентина ЩУР**

Додаток № 2 до рішення

Авангардівської селищної ради

№ \_\_\_\_\_- VIІІ від 21.08.2025 р.

Устаткування та обладнання, що передається з балансу Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ – 23211248) на баланс КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради (код за ЄДРПОУ - 39067895)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Стілець медичний | шт. | 2 |
| 4 | Стіл сповивальний СПЛ | шт. | 2 |
| 5 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника | шт. | 2 |
| 6 | Крісло оглядове (гінеколог.) | шт. | 2 |
| 7 | Столик інструментальний | шт. | 3 |
| 8 | Шафа для медичних препаратів | шт. | 2 |
| 9 | Ширма | шт. | 2 |
| 10 | Небулайзер | шт. | 2 |
| 11 | Стерилізатор | шт. | 2 |
| 12 | Автоклав | компл. | 2 |
| 13 | Бікси | шт. | 5 |
| 14 | Сумка медсестри | компл. | 2 |
| 15 | Сумка лікаря | компл. | 3 |
| 16 | Таблиця для перевірки гостроти зору | шт. | 1 |
| 17 | Манжета для тонометра на стегно | шт. | 3 |
| 18 | Ростомір | шт. | 1 |
| 19 | Набiр медичних засобів  для невідкладної допомоги | компл. | 10 |
| 20 | Контейнер для інструментарію, витратних матеріалів тощо | шт. | 10 |
| 21 | Одноразові малі хірургічні набори | шт. | 10 |
| 22 | Апарат для вимірювання рівня глюкози | шт. | 10 |
| 23 | Стілець напівм’який | шт. | 99 |
| 24 | Крісло для кабінету | шт. | 14 |
| 25 | Диван | шт. | 5 |
| 26 | Стіл письмовий | шт. | 8 |
| 27 | Шафа для одягу | шт. | 8 |
| 28 | Шафа для документів | шт. | 9 |
| 29 | Телевізор | шт. | 2 |
| 30 | Стіл журнальний | шт. | 3 |
| 31 | Стіл для нарад для 5 осіб | шт. | 4 |
| 32 | Стіл для нарад для 9 осіб | шт. | 1 |
| 33 | Стійка офісна | шт. | 1 |
| 34 | Тумба | шт. | 10 |
| 35 | Мікрохвильова пічка | шт. | 1 |
| 36 | Персональний комп'ютер | шт. | 5 |
| 37 | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою | шт. | 2 |
| 38 | Ящик ввідно-обліковий з рубильником  на введенні ЯВУ (вступний перекидний  рубильник, 100 А; запобіжники, 80 А;  лічильник GAMA 300 | шт. | 1 |
| 39 | ЩР – розподільчий пункт на DIN-рейку,  Iном – 250 А-ПР 11-Д-3060 (вступний  рубильник Iном=100 А, ВА32-31;  на лініях – автоматичні вимикачі 380 В,  Iуст=2х32А – 2 шт. на лініях автоматичні вимикачі 380 В, Iуст=2х16А 2 шт.; на  лініях автоматичні вимикачі 380 В, Iуст=  1х10А – 1 шт.; на лініях – автоматичні  вимикачі 220 В, Iуст=3х10А – 3 шт. | шт. | 1 |
| 40 | ЩОС1 – щиток розподільгий, вбудова-ний, Ін=63 А у складі (на вводі автома-тичний вимикач, 380 В, Б/Р – 1 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=7х6А – 7 шт.; на лініях автоматичні  вимикачі 220 В, Іуст=3х10А – 3 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі, 220 В,  Іуст= 3х10А/30мА – 3 шт.; на лініях авто-  матичні вимикачі 220 В, Іуст=1х16А/  30мА – 1 шт.) | шт. | 1 |
| 41 | ЩОС2 – щиток розподільний, вбудова-  ний, Ін=63А,IP20 у складі (на вводі авто-матичний вимикач, 380В,Б/Р – 1 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі, 220 В,  Іуст=7х6А – 7 шт.; на лініях автоматичні  вимикачі, 220 В, Іуст=3х10А – 3 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі 380 В,  Іуст=3х10А – 3 шт.; на лініях автома-  тичні вимикачі, 380 В, Іуст=3х16А – 3 шт., на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=3х10А/30м А – 3 шт.) | шт. | 1 |
| 42 | ЩОС3 – щиток розподільний, накладний,  Ін=63А, IP 20 у складі (на вводі автома-  тичний вимикач 380 В Б/Р – 1 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=1х6А – 1 шт.; на лініях автоматичні  вимикачі 380 В, Іуст=1х6А – 1 шт;  на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=1х10А/30м А – 1 шт.) | шт. | 1 |
| 43 | ЩФ – щиток розподільний, вбудований,  Ін=63А,IP 20 у складі (на вводі автома-тичний вимикач 380В,Б/Р – 1 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=4х10А – 4 шт.; на лініях автома-тичні вимикачі 380 В, Іуст=1х16А – 1 шт.;  на лініях автоматичні вимикачі 220 В,  Іуст=1х10А/30мА – 1 шт.) | шт. | 1 |
| 44 | ЩВ – щиток розподільний, вбудований,  Ін=63А, IP 20 у складі (на вводі автомати-чний вимикач,380В,Б/Р-1шт; на лініях автоматичні вимикачі, 220 В, Іуст= 5х6А – 5 шт.; на лініях автоматичні вимикачі,  380 В, Іуст=4х10А – 4 шт.; на лініях авто-матичні вимикачі, 220 В, Іуст=1х32А) | шт. | 1 |
| 45 | Пускач магнітний нереверсивний,  з тепловим реле, ПМК-09 | шт. | 2 |
| 46 | Пускач магнітний нереверсивний,  з тепловим реле, ПМК-25 | шт. | 1 |
| 47 | Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА | шт. | 1 |
| 48 | Відеокамера DH-IPc-HDBW1431 | шт. | 4 |
| 49 | Відеореєстратор NVR108HS | шт. | 1 |
| 50 | Жорсткий диск | шт. | 1 |
| 51 | Точка доступу Wi-Fi | шт. | 3 |
| 52 | Маршрутизатор Mikrotik | шт. | 1 |
| 53 | Комутатор мережевий ТР Link TL | шт. | 1 |
| 54 | Водонагрівач NovaTek Standard 50 | шт. | 8 |
| 55 | Внутрішній блок мульти-спліт системи настінного типу, з ІЧ пультом ДК  та комплектом аксесуарів (GKM12M-W) | шт. | 2 |
| 56 | Внутрішній блок мульти-спліт системи  настінного типу, з ІЧ пультом ДК  та комплектом аксесуарів (GKM09M-W) | шт. | 11 |
| 57 | Інвенторна спліт-система  (GKZ/GCZ 09M-W) | шт. | 2 |
| 58 | Зовнішній блок мульти-спліт системи  (GMZ3-21M-W) | шт. | 5 |
| 59 | Котел настінний газовий двоконтурний  Q=30 кВт | шт. | 2 |
| 60 | Бак компенсатор V 35 л | шт. | 1 |
| 61 | Бак запаса хімочищеної  підживлювальної води V 300 л | шт. | 1 |
| 62 | Водомір 15 мм | шт. | 1 |
| 63 | Опромінювач бактерицидний настінний | шт. | 12 |

**Секретар ради Валентина ЩУР**

Додаток № 3 до рішення

Авангардівської селищної ради

№ \_\_\_\_\_- VIІІ від 21.08.2025 р.

**Склад комісії з приймання-передачі**

**нерухомого майна та основних засобів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова комісії:** | | |
| Депутат Авангардівської селищної ради |  | Ігор БЕРНИК |
| **Члени комісії:** | | |
| Депутат Авангардівської  селищної ради |  | Артем СИРІТКА |
| Спеціаліст відділу бухгалтерського  обліку та звітності |  | Дарія МУРАЧЕВА |
| Директор КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини"  Авангардівської селищної ради |  | Олександр КЛИМЧУК |
| Головний бухгалтер КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради |  | Ганна ЖУКОВСЬКА |
| Завідуючий господарством  КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Авангардівської селищної ради |  | Сергій СОЛОТИНСЬКИЙ |
|  |  |  |

**Секретар ради Валентина ЩУР**